FISA DE OFERTA

Etalonarea mijloacelor de masurare ce apartin Uzinei de Reparatii

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Sucontractant |
| Etalonarea urmatoarelor mijloace de masurare (denumire, tip, domeniu de masurare, caracteristici tehnice) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Miliampermetru analogic AEM D61 dom.(100 ÷200)mA ca, cc, cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru tip D61; dom.0÷2,5÷5Ac.c,cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru tip D61, dom.0÷1A cc, cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru analogic URSS tip ACT,dom.: 0÷5 Acc;ca; cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru analogic URSS 359,dom.: 2,5A÷5 A cc; ca; cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru analogic URSS tip.M 1104, cl.0,2;domeniul 0÷ 5A; 0÷10A.; 0-0,3-0,75-1,5-3-7,5-15-39Acc;0-0,75-1,5-7,5-15-30-75-150mAcc | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru analogic tip AP 53, 0÷ 20A c.a., cls 1 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru EL20, METRA (1÷2,5÷5÷10÷25)A, 10acc | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cleste ampermetric,tipM4, 0-600A, cl.2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Microohmmetru digital CA 10,dom.0÷20Ω, 0÷200Ω, 0÷20mΩ, 0÷200mΩ, 0÷2000mΩ ,0÷2000µΩ | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Megohmetru tip ISOL 5002, dom; ,01MΩ÷30MΩ÷10.000MΩ sau 0÷50MΩ÷500MΩ÷5000MΩ; 0÷600V | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Megohmetu tip IMEG 1000 Chavin Arnoux (cu inducor) ; 0÷250÷500÷1000V;5000V | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Milivoltmetru ML20, dom.0÷75mV; 0÷150mV; 0÷300mV; 0÷750mV; cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Milivoltmetru C4 AEM, dom.0÷75mV cc;cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Multimetru digital tip E0 304, IEMI, (0÷20)mA cc, (0÷350)V c.a., (0÷1000)V c.c., | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Multimetru digital DMM 210 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Multimetru digital APPA 305, dom. 0÷10A ca, 0÷750V ca,0÷1000V cc, 0÷1000MΩ,0-1000mV. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Multimetru digital HIOKI 3805 ; 3284 ; 3288 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru ML 20 ; dom 0-75mV; 0-150mV; 0-300mV; 0-750mV; cls 0.2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru analogic METRA,tip ELi,dom.130V, 260V,cl.0,5 cc,ca | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru analogic URSS tip ABM, dom.150V, 300V, 600Vcc,ca,cl.0,5 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru analogic tip D61, dom.0-450V,cl 0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru analogic AEM C4; dom:44,84 mV-74,88 mV-3V-7,5V-15 V-30 V;75V-150V-300V-600Vcc;cl.0,2 | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru analogic tip IRME VP 53, 0÷300÷600VCA, cl.0,5 | buc | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trusa curent tensiune VAF, dom.0÷250V,0÷10A | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kilovoltmetru MEGGER , tip OTS / VCM 100 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wattmetru analogic monofazat METRA EL20,dom.75÷150÷300÷450V/2,5÷5A,cl.0,2/METRA tip PSLL | buc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Cleste masura prize de pamant Chavin Arnoux | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Volt-Ampermetru, V-A, tip ML20, (1,5÷750 Vcc, 0,75÷15Acc),cl. 0,2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ampermetru tip T 51, dom; 0÷5÷10A c.a, c.c,cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Micrometru adancime, dom;0÷100mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Micrometru adancime digital/electronic, dom;0÷150mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Micrometru de interior, dom; 25-50mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Micrometru de interior, dom; 50÷75mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Micrometru interior , dom. 50÷150mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Micrometru de interior, dom; 100-125mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Micrometru de interior, dom;125-150mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Micrometru de interior, dom; 150-175mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Micrometru de interior, dom;175-200mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Micrometru de interior, dom; 200÷225mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Micrometru de interior, dom;225÷250mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Micrometru de interior, dom; 250÷275mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Micrometru de interior, dom;275÷300mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Micrometru de interior, dom;400÷425mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Micrometru de interior, dom; 425÷450mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Micrometru de interior, dom; 450÷475mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Micrometru de interior, dom; 475÷500mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Micrometru interior , dom. 50÷400mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Micrometru de interior tip vergea, dom. 50-500mm, (6seg.) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Micrometru de exterior, dom; 0÷100mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Micrometru de exterior, dom; 0÷25mm; | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Micrometru de exterior, dom 25÷50mm; | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Micrometru de exterior, dom; 50÷75mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | Micrometru de exterior, dom 75÷100mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 25 | Micrometru de exterior, dom; 100÷125mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Micrometru de exterior, dom; 125÷150mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Micrometru de exterior, dom; 150÷175mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Micrometru de exterior , dom.175÷200mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Micrometru de exterior, dom; 100÷200mm; | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Micrometru de exterior, dom; 200÷225mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Micrometru de exterior, dom; 225÷250mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Micrometru de exterior, dom; 200÷300mm;(4cale 4 prelungitoare) | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Micrometru de exterior, dom; 300÷400mm(2 cale) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Micrometru de exterior, dom; 400÷500mm(2 cale 5 prelungitoare ) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Micrometru de exterior, dom; 600÷700mm(2 cale) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Subler adancime, dom;0÷300mm; | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | Subler de exterior, dom;0÷300mm; | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | Subler de exterior, dom; 0÷500mm; | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | Subler de exterior, dom; 0÷800mm; | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Subler de exterior, dom; 0÷1000mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Subler de exterior, dom; 0-1500mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Subler de interior -exterior (cu stigmas), dom. 0-300mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 43 | Subler de exterior si interior, dom;0÷200mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Subler de exterior si interior, dom; 0÷ 500mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Subler de interior -exterior si adancime, (cu stigmas), dom. 0-150mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Subler interior exterior si adancime, dom 0-200mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Subler interior exterior si adancime, dom 0-300mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | Trusa alezaj, dom; 4÷9,5mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Trusa alezaj, dom; 10-20mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Trusa alezaj, dom; 35÷70mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Trusa alezaj, dom; 35÷60mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Trusa alezaj, dom; 50÷160mm/60÷160mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Ceas comparator, dom; 0÷10 mm; | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Ceas comparator, dom, 0÷80 mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 55 | Ceas comparator electronic | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cronometru digital ONEST; dom:0-9,59 min | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometre acetilena | buc | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Manometre oxigen | buc | 20 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat masurare rigiditate uleiuri , tip MEGGER 80 AF/2;MEGGER DET 5/4R cu kit | buc | 2 |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Etalonarea va fi efectuata in termen de maxim 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. Serviciile descrise in caietul de sarcini vor face obiectul unui contract pentru 1 an, iar cantitatile de servicii sunt cele din Anexa 1. Graficul prestarii serviciilor va fi stabilit de catre atelierele Uzinei de Reparatii, in colaborare cu responsabilul cu metrologia din CTE-ul respectiv, iar serviciile se vor presta de comun acord cu prestatorul, pe baza de comenzi emise de beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)