FISA DE OFERTA

LN3 -  Reparatie redresor 24 Vcc /200A, tip D400G24/200 Bwrug - TDG Benning aferent Servicii proprii distributie cc -Grup 3,4 din CTE Bucuresti SUD DENUMIRE OPERATOR

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| A. | LN3 - Reparatie redresor 24 Vcc /200A, tip D400G24/200 Bwrug - TDG Benning aferent Servicii proprii distributie cc -Grup 3,4 din CTE Bucuresti SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reparatie redresor 24Vcc/200A tip D 400 G 24 / 200 Bwrug -TDG, fabricatie BENNING Germania din CTE Bucuresti Sud.- constatare generala, inlocuirea componentelor defecte / uzate, cu pastrarea transformatorului de forta, a blocurilor semiconductoare de forta (tiristoare), circuite de putere, traductoarelor de curent si aparatajului de comutatie, schelet dulap redresor si pe cat posibil a aparatelor de pe usa redresor. Se va inlocui partea de comanda/reglare, pastrandu-se partea de forta. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parametrizare, verificare si PIF, cu predarea documentatiei de exploatare si instructiuni de parametrizare. | set | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

| Lista materialelor de baza asigurate de prestator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Placa surse si masura PSM | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Transformator toroidal | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Traductor curent | buc. | 1 |  |  |
| 4 | Placa forta MF_05 | buc. | 1 |  |  |
| 5 | DIN Rail Terminal Blocks | buc. | 3 |  |  |
| 6 | Placa dispozitiv de comanda si generare impulsuri DCRN | buc. | 1 |  |  |
| 7 | Panou operator PO_07 | buc. | 1 |  |  |
| 8 | Releu monitorizare succesiune faze | buc. | 1 |  |  |
| 9 | Intrerupator EATON 2P 2A | buc. | 1 |  |  |
| 10 | Intrerupator EATON 1P/N 2A | buc. | 1 |  |  |
| 11 | Soclu si sigurante fuzibile sticla | buc. | 3 |  |  |
| 12 | Lampa semnalizare verde | buc. | 1 |  |  |
| 13 | Lampa semnalizare rosu | buc. | 1 |  |  |
| 14 | Releu 220Vcc 2CO |  | 1 |  |  |
|  | Total valoare(lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune pentru prestarea serviciilor si piesele inlocuite, întocmit conform Instrucţiunilor PE 027/97, privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare este de : 50 zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de predare front de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)