FISA DE OFERTA

ELECTROPOMPE (2 BUC) ULEI HIDRAULIC STATII BY-PASS AFERENTE TURBINA

CU ABUR CENTRALA CU CICLU COMBINAT DIN CTE  BUCURESTI VEST

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| nr. art | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | Electropompa ulei hidraulic statii de by-pass turbina cu abur tip PVPC-C-3029/1D complet echipata, inclusiv cuplaj si motor (conform Fisei tehnice din anexa nr. 2) | buc | 2 |  |  |  |  |

(*) Termen livrare: in termen de 40 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice . 3. In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr.1. a prezentului Caiet de sarcini 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, coduri de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, materiale etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 6. Aceste componente sunt specifice circuitului de ulei hidraulic aferent statiilor de by-pass ale turbinei cu abur atat din punct de vedere al locului de montaj cat si din punct de vedere al operarii (exploatarea sistemului de ulei hydraulic se face automat prin intermediul sistemului general de automatizare cu care este dotata Centrala cu Ciclu Combinat). Pentru evitarea unor incompatibilitati functionale atat din punct de vedere functional, cat si din punct de vedere constructiv (nu se accepta niciun fel de modificare a instalatiei existente) este necesar a se achizitiona acelasi tip de produs, din acest motiv in documentatie este specificat tipul pompei si fabricantul acesteia. 7. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea se face DDP franco depozit beneficiar, in timpul zilelor lucratoare, in intervalul orar 7-15, cu asigurarea de catre furnizor inclusiv a transportului acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - aviz de expeditie/CMR - certificat de calitate emis de producator, certificat de garantie - declaratie UE de conformitate si marcaj CE, conform H 123/2015 - cartea pompei si a motorului - documentatie tehnica si de montaj | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 12 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : -se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VII al caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest, B-dul Timisoara, nr.106, sector 6. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)