FISA DE OFERTA

pentru

Portperii si perii colectoare la podul rulant CTE Sud

Denumire Furnizor: ……………………………

| - Nr.crt. | - Denumire produs | - U.M. | - Cantitate | - Preț fără TVA (lei) |  | - Producător | - Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| - 1 | - Portperii electromotor 0,4 kV electromotorul 0,4 kV de antrenare carlig 20 tone pod rulant | - buc. | - 6 |  |  |  |  |
| - 2 | - Perii colectoare cupru grafit 35x32x13 mm - (Periile necesare au urmatoarele dimensiuni: 35x 32x 13 mm si sunt realizate din cupru grafit.) | - buc. | - 12 |  |  |  |  |
| - TOTAL LEI ( fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIȚII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform oricarui standard de calitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: minim 12 luni de la livrarea si receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIȚII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 10 zile calendaristice de la comanda ferma Transportul va fi inclus in pretul produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu numerar la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda ferma | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Sud - Str.Releului nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model comanda propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVAȚII : …………………………………………………………………………………

FURNIZOR

…………………………..

(semnatura autorizată)