FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Producator | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizor stationar de gaze, tip SWG 100, fabr. MRU (O2, CO, NO) - Cazanele 2, 3, 4 (2 sist./cazan) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor CO, cod 66005 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Senzor NO, cod 66002 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Senzor O2, cod 65824 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Set complet intretinere (consumabile), cod 65686 | set | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Element filtrant PTFE pentru suport AGF, cod 56879A (5 buc/set) | set | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Filtru suplimentar tip PTFE, cod 51513 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Filtru din metal sinterizat pt. sonda de prelevare, CrNi, 3µm, 17/22x145, M20x1, max. 500˚C, cod 56747 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Ventilator 12V (piesa de prima rezerva), cod 65097 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015, in vigoare, sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate - precizate in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Sud – Str.releului nr.2-4, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ □ □ |
| Garantie tehnica: 6 luni de la livrare – pentru poz.8 din anexa 1 la caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)