FISA DE OFERTA

PIESE DE SCHIMB PENTRU POMPELE AFERENTE CTE PROGRESU

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. LOT | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| LOT 1 | PIESE DE SCHIMB POMPE EPA 500-180-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bucsa presetupei, la cota de ebos (netratata la interior) desen 43-16-101-23, material 30Cr130; 4,5 kg/buc | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Camera de etansare (aspiratie), desen 43-14-200-86 (pozitia 2 din desenul 43-14-001-11), material 20Cr130 -R60; 13,4 kg/buc | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Camera de etansare (refulare), desen 43-14-200-90 (pozitia 2 din desen 43-14-101-21), material 20Cr130 -R60; 9,6 kg/buc | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Capac, desen 43-14-200-87, material OT 400-3; 5,9 kg/buc | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 (lei fara TVA)= |  |  |  |  |  |  |
|  | Obs: Documentatia de executie este intocmita de ICPET. Beneficiarul poate pune la dispozitie urmatoarele desene: 43-16-101-23, 43-14-001-11, 43-14-101-21, 43-14-200-87 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 | PIESE DE SCHIMB POMPE TIP NC 100-65-315, Q= 80 mc/h, H =140 mca, P =75 kw, n =3000 rot/min, DIR 413 (pompe drenaj) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arbore, material OL 50, poziţia 18 din DIR 413 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Rotor, material fonta, pozitia 2 din DIR 413 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Bucsa protectie, pozitia 13 din DIR 413 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 (lei fara TVA)= |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 | PIESE DE SCHIMB POMPE TIP 12NDS, Q=1080mc/h, H=67mca, P=315 kw, n=1500 rot/min (POMPE STATIE DRAGOMIRESTI) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ansamblu rotoric (cu rotor din FC 200 şi arbore din OL 50) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Labirinţi de etanşare carcasă - rotor, material FC 250 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 (lei fara TVA)= |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 | PIESE DE SCHIMB POMPE DOZARE HIDRAZINA SI AMONIAC TIP SIGMA 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit service pompa Sigma 3 (S3BaH120270SSTO) - FM330 - DN25, cod 1005310 (contine 1 buc membrana, 2 buc bile supape, 2 buc scaune bile si 4 buc garnituri) | ans | 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 (lei fara TVA)= |  |  |  |  |  |  |

(*) Termen livrare:

Pentru LOT 1= in termen de 90 zile calendaristice de la data perfectarii contractului.

Pentru LOT 2= in termen de 75 zile calendaristice de la data perfectarii contractului

Pentru LOT 3= in termen de 90 zile calendaristice de la data perfectarii contractului

Pentru LOT 4= in termen de 120 zile calendaristice de la data perfectarii contractului

Transportul va fi inclus in pret.

1. CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul anterior. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5. Se vor prezenta pentru produsele ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Ofertantul va marca in mod distinct pe fisele tehnice / specificatiile tehnice / schite / desene, pozitiile corespunzatoare din caietul de sarcini la care se refera 6. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. Nu se accepta niciun fel de modificare a circuitelor sau a instalatiei existente. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Progresu, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - rapoarte de incercare, buletine de verificare, etc. ce se vor efectua conform precizarilor din documentatia de executie (daca este cazul); - declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul) - documentatie tehnica. | Acceptat Neacceptat 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica : 18 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) |
| Receptie calitativa si cantitativa : -se efectueaza la beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VII al caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE PROGRESU: Str.Pogoanelor nr.1 A , sector 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)