FISA DE OFERTA

Piese schimb si consumabile pentru aparatura de laborator si on-line Sectia Chimica, CTE București SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |  | Termen de livrare |  | Producator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Conductometru ORION 115, TDS Standard nr.inv.33524 - Conductivity/TDS Standard 100 s/cm, 47 ppm as NaCl, 60 ml, cod ORION cod 011008 | Buc (flacon) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 | Conductometru de laborator portabil HACH, model HQ14d- Standard conductivity 1000s/cm(la 25°C), 491±2,5 mg/l NaCl, 100 ml-HACH/cat.1440042 | Buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 | Oxigenometru SWAN Oxytrace nr.inv.23365; 33495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kit de intretinere senzor art nr. 103480 cod A-87.219.010 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Senzor de oxigen tip oxytrace, cod A87.212.012 si cablu senzor de 5 m, cod A88.131.520, SWAN | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Acumulator model FIAMM (12V; 1,2 Ah) sau echivalent | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Senzor cap oxigen , cod A87.229.050, SWAN | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Senzor baza fara cap (Swansensor Oxytrance G), cod A 87.213.010, SWAN | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 | Instalatie de neutralizare/pH-metru SWAN FAM pH/REDOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Senzor masura pH, tip pH AY, cod A-87.130.200 | Buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Solutie de calibrare -pH 7; 40 ml, cod 85-113300 | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Solutie de calibrare -pH 9; 40 ml, cod 85-114300 | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Senzor temperatura tip Pt-100; cod A-87.010.200 | Buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 | Spectrofotometru de laborator UV-VIS tip SHIMADZU model 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Lampa halogen cod 062-65005AT | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Lampa deuteriu cod 062-65055-05 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 | Trusa portabila de determinare clasa puritate uleiuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sistem de filtrare la vid (diametru membrana filtranta 47mm) | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 | Aparat determinare continut de apa in produse petroliere KARL FISCHER DL 31, nr.33435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Molecular sieve 3A, 0,3 nm granule, cod 71478 Mettler Toledo, sau echivalent, flacon 250 g | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Tub de uscare cu capac, cod 23961 Mettler Toledo | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Tub silicon pt.aspiratie L=450 mm, cod 51107490 Mettler Toledo | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 | Solutii consumabile - Silica standard 100 ppm as SiO2(0,313 gr./l Na₂SiF6)/Art.No.85-142400 (firma SWAN) - 100 ml | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 | Aparat pentru determinarea timpului de dezemulsionare a uleiurilor - Cilindru gradat de 100 cm3 (fără talpă) cu gradații de 1 cm3, din sticla termorezistenta cu diametrul interior de minim 27 mm si maximum 30 mm pe toată lungimea cilindrului, măsurata de la partea superioară până la 6 mm de la baza lui. Înălțimea cilindrului trebuie să fie de 225 - 260 mm. | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Pentru pozitiile LOT 3 pct. 3.2,3.4,3.5; LOT 4 -pct. 4.1, 4.4; LOT 5 -pct. 5.1, 5.2 furnizorii vor asigura montaj si PIF.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, coduri de producator, desene, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: conform cerintelor din Anexa 1 Adresa de livrare : CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din val.contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a)- c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: conform cerintelor din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)