- FIŞA DE OFERTĂ

- Pentru

LN3- Reparatii, verificari si autorizare ISCIR ansambluri butelie-acumulator inalta presiune IO 110 kV (11 ans) din CTE Progresu

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) | CONTRACTANT GENERAL |  | SUB-CONTRACTANT |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |  |  |  |
| 1 | Demontarea ansamblului acumulator inalta presiune in piese componente (piulite, corp piston, piston, garnituri, butelie azot) | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspectie, verificare stare generala componente | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 3 | Prelucrare cilindru acumulator, verificare, honuire, calibrare filete (inclusiv demontare, spalare - reparare piston) - daca e cazul, cu acordul beneficiarului | set | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 | Inlocuire set garnituri | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | Inlocuire garnituri profil U aferente pistonului | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Montarea ansamblului acumulator inalta presiune | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | Proba hidraulica | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 8 | Autorizare ISCIR - butelie de azot ansamblu acumulator inalta presiune (dupa verificari supape siguranta, reparatie / inlocuire supapa) | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 9 | Umplere cu azot (puritate 99,98 %) a buteliei de azot | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| 10 | Transport acumulator IP dus / intors | buc | 11 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele de baza si marunte se asigura de executant

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica - Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1; - In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: 2015; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii ; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), sau e) reţineri succesive din facturile introduse la plată.Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acestcont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 2% din preţul contractului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) □ Retineri succesive |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor pentru fiecare lot de edchipamente preluat de prestator. - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie tehnica). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica Perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. |  |
| Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)