FISA DE OFERTA

pentru

Piese de schimb pentru arzatoarele nr. 1.1 si 3.1. de la CAF nr.4 – CTE Grozavesti

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

(*)Transportul va fi inclus in pret.

| Nr. Crt. | # Denumire produs | UM | CANTI TATE | Pret unitar (lei, fara TVA) | Pret total lei (lei, fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ## Servomotor pentru arzatorul 3.1. CAF nr.4 – SAACKE SEAVIS FSM 100A60; power supply: 230V/ 50-60 Hz/ 25,3 W; position time: 60 secunde/90º; torque: 100 Nm; articol nr: 605344; seria nr.1764045; OS: V5.18; CRC 022dd03b | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ## Servomotor pentru arzatorul 1.1. CAF nr.4 – SAACKE SEAVIS FSM 040A66; power supply: 230V/ 50-60 Hz/ 9,4 W; position time: 66 secunde/90º; torque: 40 Nm; articol nr: 619660; seria nr.1661234; OS: V5.18; CRC 022dd03b | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | ## Pilot pentru arzatorul 1.1. tip HEGWEIN V02, ZA 0-130M, Eragas 50-150 mbarg Flammenwachter A0516Z3000, CE-0085CR0048, 230 V, AC 50/60 Hz, 110 VA, IP 54 | buc. | 1 |  |  |  |  |
|  | Total valoare lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/ in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va prezenta fisa tehnica a produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la punerea in functiune dar nu mai mult de 18 luni la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare :franco – depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: este de 45 zile calendaristice de la transmiterea comenzii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul si mentionate la cap VIII. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 zile calendaristice dupa receptionarea produselor si inregistrarea facturii la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - aviz de expeditie; -certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr. 229,sector 6, Bucureşti in intervalul orar 7 – 15 in zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata