FISA DE OFERTA

LN3 – K2, K3, K4 – Refacere  izolatii termice si inchideri - CTE Progresu

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

| NR CRT |  | DENUMIREA LUCRĂRILOR |  |  | UM |  |  |  | CANTI- TATE |  |  |  |  | PRET ( LEI ) |  |  |  |  |  | Din care |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  |  |  |  | TOTAL | Contractant general |  |  |  | Subcontrac-tant |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |
| I. CAZAN NR. 2, NR. INVENTAR: 2/37309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm perete lateral dreapta - spate cota + (40 - 46) m |  |  |  | mp |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si staniol impulsuri colector final cota + 37 m si tevi coboratoare Ø 89 |  |  |  | mp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm conducte coboratoare cota + 20 m |  |  |  | mp |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm conducta esapare cota + 37 m |  |  |  | mp |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata de 0,5 mm circuit purja spre expandor de purja si circuit abur spre expandor de drenaje teava Ø 76 = 18 ml |  |  |  | mp |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm circuite by - passe si drenaje nod apa alimentare cota + 9 m |  |  |  | mp |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si staniol traductoare nod a.a. |  |  |  | mp |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm baterie drenaje vapo si SI cota “0” |  |  |  | mp |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Refacere protectie de tabla zincata 0,8 mm canale gaze arse spre cos |  |  |  | mp |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm (corodata 80%) pe canalele de aer si gaze arse zona PAR-uri exterior: |  |  |  | mp |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe canale aer si gaze arse zona PAR exterior (canal aer intrare PAR-uri, canale gaze arse intrare PAR-uri, PAR 2A spre sala : |  |  |  | mp |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm (corodata 80%) pe canalele de aer si gaze intre PAR - cos fum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -canal gaze arse refulare VG 2B spre cos (parete inferioara) |  |  |  | mp |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -canale gaze arse iesire PAR-uri |  |  |  | mp |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -canal aer calorifere iesire sala |  |  |  | mp |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Refacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe canalele de aer si gaze intre PAR - cos fum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal gaze arse refulare VG 2B spre cos (parete inferioara) |  |  |  | mp |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canale gaze arse iesire PAR-uri |  |  |  | mp |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal aer calorifere iesire sala |  |  |  | mp |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal gaze arse paralel cota + 28 m |  |  |  | mp |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montare tabla cutata neagra grosime 1 mm, prindere in suruburi autofiletante intre cotele (36 ÷ 56) m: |  |  |  | mp |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Degresare tabla cutata pe ambele fete (8 x 1,6) x 2 |  |  |  | mp |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Grunduire tabla cutata pe ambele fete |  |  |  | mp |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Vopsitorie in doua straturi tabla cutata |  |  |  | mp |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Montare geam armat grosime 6 mm, dimensiuni (800 x 1000) mm, prindere cu profil U6 = 6 buc |  |  |  | mp |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Montare / demontare schela (se recup. de executant la finalizarea lucrarii) |  |  |  | mp |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. CAZAN NR. 3, NR. INVENTAR: 2/37331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata de 0,5 m colector final Ø 356 = 2,5 ml |  |  | mp |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si staniol impulsuri colector final cota + 37 m |  |  | mp |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si staniol zona SI plafon - spate tevi Ø 89 |  |  | mp |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata de 0,5 mm circuit purja cota + 9 m si circuit injectie 1 |  |  | mp |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm baterie drenaje vapo si SI cota “0” |  |  | mp |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm (corodata 80%) pe canalele de aer si gaze arse zona PAR exterior |  |  | mp |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe canale aer si gaze arse zona PAR exterior |  |  | mp |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Refacere protectie de tabla zincata 0,8 mm canale gaze arse spre cos |  |  | mp |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm (corodata 80%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal aer iesire sala cazane + canal VGR |  |  | mp |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal gaze arse VA-VG parte inferioara |  |  | mp |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Refacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal aer iesire sala cazane + canal VGR |  |  | mp |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - canal gaze arse VA-VG parte inferioara |  |  | mp |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Montare tabla cutata neagra grosime 1 mm, prindere in suruburi autofiletante intre cotele (36 ÷ 50) m: |  |  | mp |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Degresare tabla cutata pe ambele fete (4 x 1,6) x 2 |  |  | mp |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Grunduire tabla cutata pe ambele fete |  |  | mp |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vopsitorie in doua straturi tabla cutata |  |  | mp |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Montare geam armat grosime 6 mm, dimensiuni (800 x 1000) mm, prindere cu profil U6 = 7 buc |  |  | mp |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Montare / demontare schela (se recup. de executant la finalizarea lucrarii) |  |  | mp |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. CAZAN NR. 4, NR. INVENTAR: 27223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si staniol circuite prize nivel tambur, zona perete plafon si tevi Ø 89 |  | mp |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm baterie aerisiri si circuit injectie stanga cota + 9 m |  | mp |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm circuit purja cota + 9 m Ø 38 = 22 ml |  | mp |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Refacere izolatie termica de vata 120 mm SPS2 si tabla zincata 0,5 mm drenaje si by-pasee nod apa alimentare cota + 9 m |  | mp |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm vatra focar cota + 4 m |  | mp |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe canal aer grupa II cota + 6 m |  | mp |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Refacere izolatie termica de vata 240 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pereti membrana dupa remediere pori |  | mp |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Refacere protectie de tabla zincata 0,8 mm canale gaze arse spre cos |  | mp |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Desfacere izolatie termica de vata 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm (corodata 80%) pe canalele de aer si gaze arse zona PAR exterior: |  | mp |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe canale aer si gaze arse zona PAR exterior |  | mp |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe buncari PAR-uri si canal VGR |  | mp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Refacere izolatie termica cu saltele de vata minerala 160 mm SPS2 si tabla zincata 0,8 mm pe canal gaze arse recirculate nou zona VG 4B |  | mp |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Montare tabla cutata neagra grosime 1 mm, prindere in suruburi autofiletante intre cotele (32 ÷ 50) m: |  | mp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Degresare tabla cutata pe ambele fete (28 x 1,6) x 2 |  | mp |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Grunduire tabla cutata pe ambele fete |  | mp |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Vopsitorie in doua straturi tabla cutata |  | mp |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Montare geam armat grosime 6 mm, dimensiuni (800 x 1000) mm, prindere cu profil U6 = 5 buc |  | mp |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Montare geam armat grosime 6 mm perete dreapta sala cazane cota (0-20) m, dimensiuni (1400 x 1100) mm, prindere cu profil U6 = 9 buc |  | mp |  |  |  | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Montare / demontare schela (se recup. de executant la finalizarea lucrarii) |  | mp |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1. | Saltele de vată minerală grosime 240 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 50 |  |  |
| 2. | Saltele de vată minerală grosime 160 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 356 |  |  |
| 3. | Saltele de vată minerală grosime 120 mm SPS2, densitate 120 kg/mc | mp | 371 |  |  |
| 4. | Tablă zincată 0,8 mm | mp | 452 |  |  |
| 5. | Tablă zincată 0,5 mm | mp | 185 |  |  |
| 6. | Staniol | mp | 198 |  |  |
| 7. | Tablă cutată neagră, grosime 1 mm | mp | 40 |  |  |
| 8. | Degresant pentru degresarea unei suprafeţe metalice de 129 mp | mp | 129 |  |  |
| 9. | Grund pentru grunduirea unei suprafeţe metalice de 129 mp | mp | 129 |  |  |
| 10. | Vopsea pentru vopsitoria în două straturi a unei suprafeţe metalice de 129 mp | mp | 129 |  |  |
| 11. | Geam armat grosime 6 mm | mp | 28,3 |  |  |
| 12. | Profil U6 pentru prindere geamuri | ml | 109,8 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant.

CONDIŢII TEHNICE SI DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1 si 2. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari, executate in ultimii 5 ani; lucrarile se vor confirma prin prezentarea a cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat cel putin un contract care are ca obiect lucrari similare de izolatii termice, zidarie si tinichigerie la instalatiile industriale. 6. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de: 45 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru pentru fiecare cazan in parte (135 zile calendaristice in total). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Progresu – Str.Pogoanelor 1A, Sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, - receptia la terminarea executiei lucrarilor ; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)