FISA DE OFERTA

Ansamblu motor-reductor CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare |  | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ansamblu motor-reductor- va fi livrat cuplat (motorul cuplat cu reductorul) si format din : |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Motor electric trifazat 1.5kW 4 poli 90B5, cu ventilatie fortata si PTC (putere min) - putere nominala: 1.5 kw - Turatie nominala: 1450 rpm - Cuplu nominal: 0,92 daNm - Regim de functionare: SI - Varianta constructiva: IMB5 - Grad de protectie: IP54 | ans | 2 |  |  |  |  |  |
| B | Reductor coaxial Varmec tip RCV 302A P i=8.75 PAM90B5, n2=160 rpm - Raport de transmisie: 8 - Sens de rotatie al arborelui de intrare: Indiferent - Turatia maxima a arborelui: max 1500 rpm - Numar de porniri - opriri: max 6/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Convertizor de frecventa LS seria G100LV0015G100-4EOFN-1.5kW - Tensiune de alimentare nominala Un: 400V +/- 10%; 50Hz - putere nominala: 1.5 kw - Tensiune nominala indusa: 220 Vcc - Curent nominal indus: 7,5 A - Tip excitatie: independenta -Tensiune nominala de excitatie: 190Vcc - Putere maxima de excitatie: 95 W | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)    Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea partilor componente, etc) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele care fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen de livrare: 60 zile de la data perfectarii contractului Adresa de livrare : CTE SUD, Str Releului 2-4, sect 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din val.contractului a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 6 luni de la PIF | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)