FISA DE OFERTA

LN3 – Reparatie rastele sustinere cabluri electrice din CTE Bucuresti SUD – Circuite interioare cota -3,5 m (subsol) sala turbine si sala cazane – etapa 2x100MW

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARE | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontare rastele existente sustinere circuite electrice interioare de medie si joasa tensiune (caluri 6KV, cabluri 0,4KV), circuite secundare, comenzi si semnalizari, cota -3.5m - Instalatii Etapa 2x100 MW | ml | 142 |  |  |
| 2 | Confectie, montare, demontare cu recuperare constructie metalica ajutatoare pentru sustinere cabluri electrice | ans | 1 |  |  |
| 3 | Montare rastele tip scara sustinere cabluri electrice ( inclusiv prinderea cablurilor de rastele) dupa cum urmeaza: |  |  |  |  |
| 3.1 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 200mm | ml | 9 |  |  |
| 3.1.1 | - Cota - 3.5m zona Co. Principal 2A,B, spre S. 6kV 2B -perete: - 6m |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - Cota - 3.5m zona TA1: - 3m |  |  |  |  |
| 3.2 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 400mm | ml | 44 |  |  |
| 3.2.1 | - Cota - 3.5m zona Co. Principal 3A,B, spre S. 6kV Sir B: - 10m |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - Cota - 3.5m zona Statie 6 kV 4A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.2.3 | - Cota - 3.5m zona Circulatie 4B: - 4m |  |  |  |  |
| 3.2.4 | - Cota - 3.5m zona Retur 4A: - 11m |  |  |  |  |
| 3.2.5 | - Cota - 3.5m zona Epuisment 5A: - 3m |  |  |  |  |
| 3.2.6 | - Cota - 3.5m zona Cazan 3 sir B: - 8m |  |  |  |  |
| 3.3 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 500mm | ml | 20 |  |  |
| 3.3.1 | - Cota - 3.5m zona Statia 6 kV G-le: - 6m |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - Cota - 3.5m zona TA1: - 6m |  |  |  |  |
| 3.3.3 | - Cota - 3.5m zona Circulatie 2A,B, spre Sectia 6kV 2A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.4 | Rastele sustinere cabluri electrice interioare, cota - 3.5m, latime 600mm | ml | 69 |  |  |
| 3.4.1 | - Cota - 3.5m zona S. 6kV 2A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.4.2 | - Cota - 3.5m zona S. 6kV 3A: - 8m |  |  |  |  |
| 3.4.3 | - Cota - 3.5m zona TA4: - 44m |  |  |  |  |
| 3.4.4 | - Cota - 3.5m zona Excitatia Statica la GEN. 4: - 2m |  |  |  |  |
| 3.4.5 | - Cota - 3.5m zona S. 6kV 2B - Canal Termoficare: - 4m |  |  |  |  |
| 3.4.6 | - Cota - 3.5m zona S. 0.4kV 3B: - 3m |  |  |  |  |
| 4 | Confectie si montare suporti rastele, suporti de console, console cu brat, elemente de imbinare, etc | ans | 1 |  |  |
| 5 | Transport deseu fier la locul special amenajat din CTE SUD, conform bon cantar | ans | 1 |  |  |
| 6 | Montare si demontare schela metalica | mp | 98 |  |  |
| 7 | Utilitati (energie electrica) |  |  |  |  |
|  | Total lei ( fara TVA) valoarea achizitiei |  |  |  |  |

Nota:

• Executantul   este  direct  raspunzător  de  modul   în  care  negociază   preţurile  cu

subfurnizorii săi de materiale şi de normele de consum pe care le foloseşte la întocmirea calculaţiei de preţ.

• Toate materialele marunte sunt asigurate de catre executant.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Executantul trebuie sa realizeze lucrarile, in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica, ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in Anexa nr.1 din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de executie solicitat: maxim 90 zile de la predarea in reparatie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de executie lucrare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie10% din valoarea contractului 6.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

EXECUTANT

……………………….

(semnatura autorizata)