FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

LN3-Reparatii partiale vestiare, grupuri sanitare – Sectii CTE SUD

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate | Preţ fără TVA ( LEI) |  | Din care |  | Termen Executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | CLADIRE PRINCIPALA EXTINDERE SALA MASINI ( grupurile 5-6) CORP CAPAT TA6, ( vestiare, Turbine, PRAM, Electric), nr. inventar 13036 (SSM) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare si montare Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, clasa SN4, DN110mm | ml | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontare si montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, DN 110 mm, 87,5 grade | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Montare Mufa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, DN 110 mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, DN 110 mm, 67,5 grade | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Montare Colier cu diblu pentru prindere teava PVC DN 110mm | buc | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | Demontare si montare Piesa curatare PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, clasa SN4, D110 | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| II | CLADIRE SALA INSTRUCTAJ, ( Turbine, Cazane)nr. inventar 13051 (SSM) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Refacere vopsitorii lavabile de interior in 2 straturi+1 strat amorsa | mp | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 | Curatare si refacere glet 3mm | mp | 10 |  |  |  |  |  |
| III | CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR ,nr. inventar 13001 (SSM) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Demontare si montare Teava de exterior PVC cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc clasa SN4 D 110mm | ml | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Demontare si montare Piesa curatare PVC exterior cu mufa de imbinare cu garnitura de cauciuc clasa SN4DN 110 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Montare Mufa imbinare PVC exterior cu mufa de imbinare cu garnitura de cauciuc clasa SN4DN 110 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Montare coliere prindere teava PVC Dn 110 cu tija laterala | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: . Valoarea materialelor de baza cuprinse in anexa 2 este inclusa in pretul lucrarilor din prezenta anexa.

- Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in prezenta anexa.

- Numarul de straturi de vopsea vor fi date in conformitate cu precizarile  din tehnologia de aplicare data de producator.

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | CLADIRE PRINCIPALA EXTINDERE SALA MASINI( grupurile 5-6) CORP CAPAT TA6, ( vestiare, Turbine, PRAM, Electric), nr. inventar 13036 (SSM) |  |  |  |  |
| 1 | Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, clasa SN4, D110mm | ml | 40 |  |  |
| 2 | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm, 87,5 grade | buc | 4 |  |  |
| 3 | Mufa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm | buc | 2 |  |  |
| 4 | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, cu inel, clasa SN4, D 110 mm, 67,5 grade | buc | 2 |  |  |
| 5 | Colier cu diblu pentru prindere teava PVC DN 110mm | buc | 14 |  |  |
| 6 | Piesa curatare PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc, clasa SN4, D110 | buc | 4 |  |  |
| II | CLADIRE SALA INSTRUCTAJ, ( Turbine, Cazane)nr. inventar 13051 (SSM) |  |  |  |  |
| 7 | Vopsea lavabila de interior 2 straturi pentru o suprafata de 80 mp | litri | * |  |  |
| 8 | Amorsa pentru vopsea lavabila de interior 1 strat pentru o suprafata de 80mp | litri | * |  |  |
| 9 | Glet 3mm pentru o suprafata de 10mp | kg | * |  |  |
| III | CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR, nr. inventar 13001 (SSM) |  |  |  |  |
| 10 | Teava de exterior PVC cu mufe de imbinare cu garnitura de cauciuc clasa SN4 D 110mm | ml | 6 |  |  |
| 11 | Piesa curatare PVC exterior cu mufa de imbinare cu garnitura de cauciuc clasa SN4DN 110 | buc | 1 |  |  |
| 12 | Mufa imbinare PVC exterior cu mufa de imbinare cu garnitura de cauciuc clasa SN4DN 110 | buc | 1 |  |  |
| 13 | Coliere prindere teava PVC Dn 110 cu tija laterala | buc | 3 |  |  |
| total valoare lei(fara tva) |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele marunte  vor fi asigurate de executant.

*Cantitatile de vopsea lavabila, amorsa, glet, ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se

calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor  utilizate.

Materialele nu contin adaosurile tehnologice

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică: Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in anexa 1. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor de baza prezentate in anexa.2. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta grafice de executie a lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma convenită, în termen de 5 zile lucratoare de la data perfectării contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare modalitati a)-c) |
| RECEPTIA LUCRARILOR DE REPARATII Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor . - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)