FISA DE OFERTA

pentru

Servicii de tip service la Sistemul de avertizare incendiu ESSER aferent Centrala Ciclu Combinat

din CTE Bucuresti VEST

DENUMIRE PRESTATOR :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| NR CRT | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | SERVICII DE MENTENANTA PROGRAMATA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Revizie anuala (conform Anexei nr.5 a caietului de sarcini) | Interv | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Revizie trimestriala (conform Anexei nr.4 a caietului de sarcini) | Interv | 3 |  |  |  |  |
| 2. | SERVICII DE MENTENANTA ACCIDENTALA (conform Anexei nr.6 a caietului de sarcini) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Verificari on-site și diagnoza defect | Ore | 48 |  |  |  |  |
| 2.2 | Remedieri software, reparații hardware | Ore | 48 |  |  |  |  |
| 2.3 | Înlocuiri componente de camp | Ore | 48 |  |  |  |  |
| 3. | Piese de schimb ce urmează a fi înlocuite (conform Anexei nr.2 a caietului de sarcini) | Set | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2:

LISTA MATERIALELOR DE BAZA SI A PIESELOR DE SCHIMB ASIGURATE DE PRESTATOR

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Modul electronic pentru buton IQ8MCP cu releu, fara izolator cod 804906 (conform Anexa 7) | Buc. | 3 |  |  |
| 2. | # Modul electronic pentru buton exterior, cu izolator cod 804473.10 (conform Anexa 8) | Buc. | 3 |  |  |
| 3. | # Carcasa pentru declansator manual, cod 704802 # (conform Anexa 9) | Buc. | 3 |  |  |
| 4. | Carcasa pentru declansator manual, cod 704900 (conform Anexa 10) | Buc. | 3 |  |  |
| 5. | # Detector optic de fum cu izolator cod 802371 (conform Anexa 11) | Buc. | 4 |  |  |
| 6. | # Detector multicriterial O2T IQ8Quad cu izolator cod 802374 (conform Anexa 12) | Buc. | 6 |  |  |
| 7. | # Detector multicriterial OT IQ8Quad cu izolator cod : 802373 (conform Anexa 13) | Buc. | 20 |  |  |
| 8. | Soclu standard pentru detectoare IQ8Qaud cod: 80559 (conform Anexa 14) | Buc. | 30 |  |  |
| 9. | Detector module 0.10% m DM-TP-10L pentru centrale aspiratie, cod 801542.10 (conform Anexa 15) | Buc. | 2 |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |

Nota : 1.CTE Bucuresti Vest nu detine soft-ul necesar parametrizarii/calibrarii/depanarii elementelor componente ale Sistemului de avertizare incendiu tip ESSER instalat si configurat la Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Vest. 2. Valoarea pieselor de schimb prevazute in Anexa 2 va fi inclusa in Anexa 1. 3. Se vor deconta numai piesele de schimb ce vor fi inlocuite. 3. Consumabilele si materialele marunte ce sunt necesare in executarea serviciilor se asigura in totalitate de catre prestator, ele fiind introduse ca valoare in manopera (elemente de asamblare, elemente de prindere, elemente de etansare, elemente de etichetare, accesorii de montaj etc).

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa 1, precum si faptul ca toate materialele marunte si consumabilele necesare efectuarii serviciilor prestate vor fi asigurate de catre el. 3. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va certifica faptul ca toate materialele /piesele de schimb specificate in Anexa 2 vor fi asigurate de catre el. 4. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va certifica garantarea serviciilor prestate si/sau a materialelor/pieselor de schimb asigurate de el, conform tuturor prevederilor Cap.X. 5. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va certifica respectarea termenului de realizare a serviciilor prestate. 6. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va prezenta Autorizatia pentru efectuarea de servicii de intretinere si reparatii a sistemelor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu eliberate in conformitate cu normele si metodologiile legale in vigoare privind Situatii de Urgenta. 7. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va face dovada ca detine toate sculele, dispozitivele, aparatele de masura si utilajele specifice necesare prestarii acestui tip de servicii, prezentand o lista cu acestea. 8. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va face dovada executarii si finalizarii, in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract care sa cuprinda servicii similare cu cele solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 9.In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va face dovada ca detine softul necesar parametrizarii/calibrarii/depanarii elementelor componente Sistemului de avertizare incendiu tip ESSER instalat si configurat la Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Vest. 10. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va face dovada ca serviciile vor fi efectuate de personal specializat si autorizat pentru astfel de servicii. 11. In cadrul ofertei tehnice, prestatorul va face dovada implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ 9. Acceptat □ Neacceptat □ 10. Acceptat □ Neacceptat □ 11. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Garantia tehnica pentru interventii: - revizia anuala: 12 luni de la data semnarii procesului verbal la terminarea serviciilor - revizia trimestriala: 3 luni de la data semnarii procesului verbal la terminarea serviciilor - revizia accidentala: 12 luni de la data semnarii procesului verbal la terminarea serviciilor 2. Garantia tehnica pentru piese de schimb/consumabile (inclusiv serviciul de inlocuire): 12 luni de la data semnarii procesului verbal de constatare si confirmare receptie la terminarea serviciilor de inlocuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: conform caiet de sarcini Cap.VI. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest, Bdul Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor si serviciilor de reparatii se face astfel: - recepţia la terminarea prestarii serviciilor (pentru fiecare revizie in parte). - recepţia finala (la expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………………