FISA DE OFERTA

pentru

Piese schimb si consumabile pentru aparatura de laborator Sectia Chimica, CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor: …………………………………

| Nr. crt. | Denumirea produsului | UM | Cant. | Pret unitar Lei (fara TVA) | Pret total Lei (fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - LOT 1 - Conductometru ORION 115, TDS Standard nr.inv.33524 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Conductivity/TDS Standard 100 µs/cm, 47 ppm as NaCl, 5*60 ml. Setul contine 5*60 ml. - Cod 10364141 | - Set | - 1 |  |  |  | - 60 zile |
|  | - TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| - LOT 2 - Trusa portabila de determinare clasa puritate uleiuri; Ansamblu complet de filtrare sub vid din otel inox Model SF52 (compatibil pentru membrane filtrante Ф47 mm); cod 180100-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Palnie 500 ml din otel inoxidabil | - Set | - 1 |  |  |  | - 60 zile |
| 2.2 | Sita |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Buson |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Vas colectare din sticla borosilicata 2000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Suport filtru (de prindere membrana) din otel inoxidabil |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Suport vas |  |  |  |  |  |  |
|  | - TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| - LOT 3 - Aparat pentru determinarea timpului de dezemulsionare a uleiurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Cilindru gradat de 100 cm3 (fără talpă) cu gradatii de 1 cm3, din sticla termorezistenta cu diametrul interior de minim 27 mm si maximum 30 mm pe toata lungimea cilindrului, masurata de la partea superioara pana la 6 mm de la baza lui. Inaltimea cilindrului trebuie sa fie de 225 - 260 mm. Setul contine 10 buc. Cod 2800015 | - Set | - 1 |  |  |  | - 60 zile |
|  | - TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| - TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001/2015, sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea partilor componente etc) si orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor tehnice impuse de achizitor in caietul de sarcini la capitolul “Garantii”. Se va preciza termenul de garantie tehnica oferit : ……………….. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Adresa de livrare: CTE Sud - Strada Releului nr.2-4, sector 3, Bucuresti. Termen de livrare: 60 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului (conform Anexei nr.1 a caietului de sarcini). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisă de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform clauze contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII : …………………………………………………………………………………

FURNIZOR

…………………………..

(semnatura autorizata)