FISA DE OFERTA

LN 3 Instalatia decarbonatare, Instalatia demi – Confectie si cauciucare tronsoane aferente instalaţiilor Secţiei Chimice din CTE Bucureşti Sud

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

| NR CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTITATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Confectie tronsoane conform releveu, sudura interioara si exterioara flanse pn 10 pe elementele confectionate in vederea cauciucarii(inclusiv sanfren suduri) | kg | 647 |  |  |  |  |
|  | Dn 300: 1.65 ml; 4 flanse |  |  |  |  |  |  |
|  | Dn 250: 7 ml; 4 flanse |  |  |  |  |  |  |
|  | Dn 150: 1.63 ml; 2 flanse |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Premontare/demontare tronsoane confectionate | kg | 647 |  |  |  |  |
| 3 | Incarcare confectie metalica noua in vederea transportului la cauciucare | kg | 647 |  |  |  |  |
| 4 | Transport confectie metalica de la sediul CET SUD la cauciucare si retur | kg | 647 |  |  |  |  |
| 5 | Cauciucare confectie metalica cu cauciuc tip NEGF 4 sau echivalent cu vulcanizare la cald | mp | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Descarcare confectie metalica cauciucata | kg | 690 |  |  |  |  |
| 7 | Curatare suprafata exterioara tronsoane in vederea aplicarii protectiei ak | mp | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Aplicare grund tip Alorex SA in doua straturi, in grosime de 30 mm/strat | mp | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Aplicare Alorex VD RAL 6033 pe confectia metalica in doua straturi, in grosime de 30-50 mm/strat | mp | 10 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

Nu au fost luate in calcul pierderile tehnologice la confectie

ANEXA 2	: LISTA  MATERIALELOR DE BAZĂ

| Nr. crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZA | UM | CANTIT. | CINE ASIGURĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teava Dn 300 (Ф 324 x 8) P235G1TH | ml | 1.65 | executant |
| 2 | Teava Dn 250 ( Ф273 x 8) P235G1TH | ml | 7 |  |
| 3 | Teava Dn 150 (Ф168 x 8) P235G1TH | ml | 1.63 |  |
| 4 | Flansa 300 pn 10 | buc | 4 |  |
| 5 | Flansa 250 pn 10 | buc | 4 |  |
| 6 | Flansa 150 pn 10 | buc | 2 |  |
| 7 | Cauciuc NEGF 4 sau echivalent cu vulcanizare la cald | mp | 10 |  |
| 8 | Alorex SA pentru | mp | 10 |  |
| 9 | Alorex VD RAL 6033 pentru | mp | 10 |  |
| 10 | Diluant Alorex pentru | mp | 10 |  |

Nu au fost luate in calcul pierderile tehnologice la confectie. Toate materialele mărunte se asigură în totalitate de executant.. In cazul utilizarii altui tip de cauciuc, executantul va prezenta fisa tehnica a produsului in vederea aprobarii. folosirii acestuia de catre beneficiar..

CONDIŢII TEHNICE SI DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexa 1 si 2. 2. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 3.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca. 4.Executantul trebuie sa realizeze lucrarile in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garanţie tehnica este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie: 45 zile de la predarea frontului de lucru, prezentand graficul de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE SUD – Strada Releului nr 2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)