FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Transport ansamblu rotoric la sediul executantului | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Echilibrare statică şi dinamică la 900 rot/min a ansamblului rotoric EPA3 cu garantarea funcţionării la 3000 rot/min în limitele admisibile ale valorilor de vibraţii EPA 500-180-1, conform desen 43-16-001-12 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - distanţa între lagăre = 2578 mm; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - diametru rotor = 400 mm; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - masă ansamblu rotoric = 521,714 kg; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - turaţie rotor = 3000 rot/min; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - diametru fusuri = 110 mm; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rotorul se echilibrează dinamic în limitele unei excentricităţi a centrului de greutate de max. 0,002 mm (viteza efectivă de oscilaţie max. 0,4 mm/s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transport ansamblu rotoric la sediul beneficiarului | buc | 1 |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: 2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie de bună execuţie de 10 % din valoarea contractului fata TVA. Garanţia de bună execuţie a prezentului contract se constituie prin____________________________ (se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Contractantul va finaliza prestarea serviciilor in termen de 10 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru (predarea cu aviz de expeditie a ansamblului rotoric), prezentand grafic de prestari de servicii in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: - CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)