FISA DE OFERTA

Piese de schimb aferente electropompelor de  dozare FeSO4 tip PRIMUS 226-249 L V 63 din cadrul Depozitului de reactivi si sistemelor automate de preparare si dozare lapte de var, tip KD 440-ALLDOS din CTE Vest

Denumire FURNIZOR: …………………………………………………………

LISTA DE CANTITATI  DE PRODUSE

| Nr. Crt. | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |  | Producator |  | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1- PIESE DE SCHIMB ELECTROPOMPA DOZARE FeSO4 TIP PRIMUS 226-249 L V 63 DIN CADRUL DEPOZITULUI DE REACTIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | kit cap dozare PVC DMX 226L (inclusiv elemente de montaj si etansare)-cod 998808121 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | supapa aspiratie/ refulare completa Dn 32 PVC - cod 91834433 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roata melcata din bronz cod 96707541 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | melc 25:1 din 9 SMn28K cod 91834325 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | piston complet cod 91834441 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | convertizor de turatie ( SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | motor electric cod 45.10057-220-240/380-415 V; 50/60 Hz; 0,55 Kw | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei, fara TVA) LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2- Piese de schimb aferente sistemelor automate de preparare si dozare lapte de var, tip KD 440-ALLDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Supapa completa aspiratie, mat. inox 1.4571, cod 96375364 din contract | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Supapa completa refulare, mat. inox 1.4571, cod 96375365 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Surub dozator, diametru 40 mm cod 96701265 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Bobina tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa aferenta vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz cod 96687773 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Senzor capacitiv de proximitate 220 V, cod 96726132 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Robinet reducere presiune 3/4"-cod 96688538 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz inclusiv bobina, tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa cod 96687773 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Vibrator cod 99345010 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Sonda de nivel | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Pentru EP 257-880 (var): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | - melc 112 curse/min (cod 91834041) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | - roata melcata 112 curse/min (cod 91834026) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | - cap de dozare (cod 98961662) | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Convertizor de turatie (SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei, fara TVA) LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) LOT 1+LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea in totalitate a cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Documentatia de executie este asigurata de furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens in documentatie a fost specificat fabricantul piesei de schimb. Daca se ofera produse cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare si va demonstra cu documente echivalenta produsului ofertat cu cel solicitat | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de livrare : 60 zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor : conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Se va mentiona modul de constituire (conform model contract) a) prin virament bancar in contul beneficiarului; • b) prin instrument de garantare astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de institutie financiara nebancara din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară." c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar; d) prin combinarea modalitatilor de constituire prevazute la lit.a) -c) | Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere in numerar □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |
| Adresa de furnizare produse : CTE VEST – B-dul Timisoara, nr.106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)