FISA DE OFERTA

LN3 – Reconditionare etansari mecanice speciale EPA nr. 2 - CTE Grozavesti

Denumire Prestator: …………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumire serviciu | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Contractant general | Subcontractant (*) | Termen de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reconditionare etanşare mecanica speciala aspiratie Ø 115 , pentru EPA nr.2. Nr. desen (informativ) 810-8714-00 rev.1. Piesele necesare formarii etansarii: bucsa (poz.1) corp stationar (poz.2); carcasa (poz.3), inel de antrenare (poz.8); sunt puse la dispozitie de beneficiar. Piesele puse la dispozitie de beneficiar se vor verifica si ajusta (rectificare fina daca este cazul). Piesele noi necesare formarii etansarii mecanice sunt specificate in anexa nr.2. Etansarea mecanica asamblata se probeaza pe stand, pentru verificare etanseitate si se emite “ buletin de incercari”. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Reconditionare etanşare mecanica speciala refulare Ø 115 , pentru EPA nr.2 Nr. desen (informativ) 810-8715-00 rev.1. Piesele necesare formarii etansarii: bucsa (poz.1) corp stationar (poz.2); carcasa (poz.3), inel de antrenare (poz.8); sunt puse la dispozitie de beneficiar. Piesele puse la dispozitie de beneficiar se vor verifica si ajusta (rectificare fina daca este cazul). Piesele noi necesare formarii etansarii mecanice sunt specificate in anexa nr.2. Etansarea mecanica asamblata se probeaza pe stand, pentru verificare etanseitate si se emite “ buletin de incercari”. | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Total Lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

- LISTA  MATERIALELOR  DE BAZA ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

| Nr. crt | Denumire material de baza | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piese pentru etanşare mecanica speciala aspiratie Ø 115 , pentru EPA nr.2. |  |  |  |  |
| 1 | Pereche inel activ si inele ceramice - poz. 4 din desenul 810-8714-00 rev.01. | Subans. | 1 |  |  |
| 2 | Inel O, poz. 10 din desenul 810-8714-00 rev.01. Material: S4. | buc | 1 |  |  |
| 3 | Inel O, poz. 11 din desenul 810-8714-00 rev.01. Material: S4. | buc | 1 |  |  |
| 4 | Inel O, poz. 12 din desenul 810-8714-00 rev.01. Material: S4. | buc | 1 |  |  |
| 5 | Arc elicoidal axial, poz. 14 din desenul 810-8714-00 rev.01. Material: G5. | buc | 16 |  |  |
|  | Piese pentru etanşare mecanica speciala refulare Ø 115 , pentru EPA nr.2. |  |  |  |  |
| 6 | Pereche inel activ si inele ceramice - poz. 4 din desenul 810-8715-00 rev.01. | Subans. | 1 |  |  |
| 7 | Inel O, poz. 10 din desenul 810-8715-00 rev.01. Material: S4. | buc | 1 |  |  |
| 8 | Inel O, poz. 11 din desenul 810-8715-00 rev.01. Material: S4. | buc | 1 |  |  |
| 9 | Inel O, poz. 12 din desenul 810-8715-00 rev.01. Material: S4. | buc | 1 |  |  |
| 10 | Arc elicoidal axial, poz. 14 din desenul 810-8715-00 rev.01. Material: G5. | buc | 16 |  |  |
|  | TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |

- NOTA: Toate materialele marunte sunt asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in Anexa 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informaţii care sa dovedească faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectând cerinţele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii (nu este cazul) completând formularul corespunzător din documentaţia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor înscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare a prestării serviciilor si garanţiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In lista cu principalele servicii prestate, ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii in ultimii trei ani la nivelul unui contract cu lucrari similare cu cel din prezentul C.S., respectiv “reconditionare etansari mecanice”. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de prestare: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisă de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare servicii: CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

………………………….

(semnatura autorizata)