- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Robineti de trecere cu sfera

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...............................................................………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS |  |  |  |  |  |  |  | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR (lei), fara TVA | TOTAL (lei), fara TVA |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
|  | Dn (mm) | Pn (bar) | Tn (⁰C) | Material | Mod de legatura | Actionare |  | Fisa tehnica |  |  |  |  |  |
| Robineti de trecere cu sfera pentru gaz - ALAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.5 (3/8”) | 25 | 50 | alama | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSG | buc | 6 |  |  |  |
| 2 | 15 (1/2”) | 40 | 50 | alama | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSG | buc | 6 |  |  |  |
| 3 | 20 (3/4”) | 25 | 50 | alama | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSG | buc | 6 |  |  |  |
| 4 | 25 (1”) | 25 | 50 | alama | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSG | buc | 6 |  |  |  |
| Robineti de trecere cu sfera pentru apa - OTEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 (3/4”) | 25 | 150 | otel | flanse |  | Manuala/ maneta | RSFA | buc | 20 |  |  |  |
| 6 | 40 (1 ½”) | 25 | 50 | otel | flanse |  | Manuala/ maneta | RSFA | buc | 11 |  |  |  |
| 7 | 12.5 (3/8”) | 25 | 50 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 6 |  |  |  |
| 8 | 15 (1/2”) | 25 | 50 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 25 |  |  |  |
| 9 | 15 (1/2”) | 25 | 150 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 24 |  |  |  |
| 10 | 25 (1”) | 25 | 50 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 73 |  |  |  |
| 11 | 25 (1”) | 40 | 150 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 4 |  |  |  |
| 12 | 32 (1 ¼”) | 25 | 50 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 7 |  |  |  |
| 13 | 50 (2”) | 25 | 50 | otel | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSA | buc | 29 |  |  |  |
| 14 | 40 (1 ½”) | 25 | 50 | otel | FE-FE |  | Manuala/ maneta | RSA (difera montaj) | buc | 5 |  |  |  |
| Robineti de trecere cu sfera pentru apa - INOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20 (3/4”) | 25 | 50 | inox | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSI | buc | 8 |  |  |  |
| 16 | 25 (1”) | 25 | 50 | inox | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSI | buc | 8 |  |  |  |
| 17 | 32 (1 ¼”) | 25 | 50 | inox | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSI | buc | 6 |  |  |  |
| 18 | 40 (1 ½”) | 25 | 50 | inox | Fl-Fl |  | Manuala/ maneta | RSI | buc | 4 |  |  |  |
| Total ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în pret.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Termen de livrare - conform cerinte caiet de sarcini – 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia tehnica minim 12 luni de la punerea in functiune (montaj) dar nu mai mult de 24 de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia de buna executie ( 5%) – conform model contract Mod de constituire a garantiei de buna executie: a) virament bancar in contul beneficiarului; b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisă de instituţii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din România sau din alt stat; ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie st mai mica de 5.000 ,00 lei. d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit beneficiar – CET Sud, CTE Vest, CTE Progresu - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :   ………………………………………………………………………………….....................................

- OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                                                                  …………...…………….

(semnătura autorizată)