FISA DE OFERTA

VENTILE PENTRU CICLUL COMBINAT CTE VEST

Denumire Furnizor ……………………………

| Nr crt. | Dn |  | Pn | Tn | Denumire produs | MOD DE legatura | Tip robinet | Fluidul vehiculat | Actionare | Fise tehnice | CANT. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOTUL Nr 1 CLAPETI DE SENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 |  | 160 | 171 | Clapet de sens la pompa de alimentare nr.1 si nr 2 | Cap sudura | Z16 127 4160 | Apa | - | 1 | 2 buc |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL Nr 2 VENTILE CU ACTIONARE ELECTRICA SIPOS 5 (se doreste doar robinetul pregatit pentru actionarea existenta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 |  | 250 | 171 | Ventil izolare EPA 1 | Cap sudura | V46 123 4250 | Apa alim.cazan | EL | 6 | 2 buc |  |  |  |  |
| 2 | 50 |  | 250 | 334 | VENTIL PURJE CONTINUA | Cap sudura | V40 123 4250 | Apa | EL | 7 | 1 buc |  |  |  |  |
|  |  | LOTUL Nr 3 VENTILE CU ACTIONARE MANUALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 |  | 250 | 171 | VANE REFULARE POMPE ALIMENTARE 1 SI 2 | Cap sudura | V46 121 4250 | Apa alim.cazan | manuala | 5 | 2 buc |  |  |  |  |
| 2 | 25 |  | 250 | 171 | VENTIL DRENAJ EPA 1 SI 2 | Cap sudura | V 46 121 4250 | Apa alim.cazan | manuala | 5 | 4 buc |  |  |  |  |
| 3 | 50 |  | 63 | 250 | Ventil descarcare in degazor | Cap sudura | V40 121 463 | Apa | manuala | 4 | 1 buc |  |  |  |  |
| 4 | 50 |  | 250 | 334 | Ventil izolare purje continua | Cap sudura | V46 121 4250 | apa | manuala | 3 | 1 buc |  |  |  |  |
| 5 | 32 |  | 25 | 110 | Ventile drenaj termoficare | Cap sudura | - | Apa termoficare | manuala | 2 | 3 buc |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexe. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 90 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti Adresa de livrare : CTE Vest, Bd Timisoara nr 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din val.contractului pentru Lotul 3 Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: minim 18 luni de la punerea în funcţiune (montaj), dar nu mai mult de 36 luni de la livrarea produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….      (semnatura autorizata)