FISA DE OFERTA

ptr.

LN3 - Reparatie Put Ascensor de materiale aferent cazan nr.1 din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT : …………………………………………………………………

ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR. CRT. | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Buciardare fisuri constructie put lift, zona acces cabina lift, zona opritori 2 cm adancime, pe o suprafata de 25 mp | mp | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Introducere mortar tip SIKA in fisuri | mp | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Refacere suprafete buciardate cu mortar cu cantitate mai mare de ciment | mp | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Aplicare amorsa antimucegai | mp | 176 |  |  |  |  |
| 5. | Vopsire cu vopsea lavabila antimucegai 2 straturi | mp | 176 |  |  |  |  |
| 6. | Ansamblu schela put 2.50 x 2.25 (montare/demontare) h= 22.75m | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

1) Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

2) Toate materialele necesare executarii lucrarii vor fi asigurate de catre executant.

3) Schela va fi asigurata de catre executant (la montare trebuie tinut cont de sistemele de ghidaj, contragreutatile liftului, de dimensiunea putului care este de 250 x 225, etc.).

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ (LEI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mortar tip SIKA pentru V=0,2mc | Kg | Executant |  |  |
| 2. | Mortar cu cantitate mai mare de ciment pentru V=0,3mc | Kg | Executant |  |  |
| 3. | Amorsa perete antimucegai pentru S=176mp | Litri | Executant |  |  |
| 4. | Vopsea lavabila antimucegai pentru S=176mp (2 straturi) | Litri | Executant |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |

Nota: Toate materialele marunte vor fi asigurate de catre  executant.

CONDIŢII TEHNICE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Oferta tehnică va cuprinde date tehnice şi informaţii care să dovedească faptul că lucrarile solicitate se vor executa respectând cerinţele caietului de sarcini. 3. În oferta tehnică se vor prezenta detalii privind modul de respectare a conditiilor impuse de beneficiar. 4. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa nr.2. Toate materialele marunte vor fi puse la dispozitie de executant. 5. In oferta tehnica se va prezenta graficul de executie al lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6. În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de finalizare al executiei lucrarilor şi garanţiile tehnice ofertate. 7. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: de 24 luni de la terminarea executarii lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit.a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa: Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Str.Releului nr.2-4, Sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea executiei lucrarilor; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII: ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                ……………………………