FISA DE OFERTA

LN 1, LN 2 – Intretinere / service si reparatii accidentale pentru compresorul de aer ALUP – tip SONETTO 10  aferent cazan de abur nr. 1 din CTE Grozavesti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | LN1,2 – Intretinere/service si reparatii accidentale pentru Compresor de aer : ALUP - tip SONETTO 10 .seria ITJ nr. 429092 – 1 buc. (P motor =7,5 kW ; p. max.= 8 bar), aferent Cazanul de abur nr.1 din CTE Grozavesti |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata: | ore interv. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Verificare si curaţare radiator aer - ulei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Verificare traseu ulei, aer; remediere eventuale pierderi de ulei, aer |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Verificat instalatie electrica, AMC; curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Verificat stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie; remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator ulei si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Verificare cartus filtre de dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Verificare instalaţie uscare aer (armături, elemente filtrante, compresor + ventilator, supape, stare silicagel şi alte componente) curăţare condensator sistem rerfrigerare, sistem drenare, verificare purje |  |  |  |  |  |  |  |

| A2 | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate: | ore interv. | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | Inlocuire consumabile ( in functie de numarul de ore de functionare), conform Proceselor verbale de constatare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | kit service nr. 2200902354 (2 seturi) 2 buc - Filtru aer (la 4.000 ore) 2 buc - Filtru ulei 2 buc - Separator ulei | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | kit service nr. 2200902356 (2 seturi) 2 buc - Filtru aer (la 2.000 ore) 2 buc - Filtru ulei | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | kit service nr. 2200902355 (1 set ) 1 buc - Filtru aer 1 buc - Filtru ulei 1 buc - Separator ulei 1 buc - kit supapa aspiratie 1 buc - kit supapa termostatica (la 8.000 ore) 1 buc - kit minima presiune | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kit service nr.2204155655(3seturi)(la 4.000ore) 3 buc.-set curele | set | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ulei Rotair - 5 litri / bucata bidon | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtru type AF 0076 P ½”; element filtrant 07050 P; Presiune max. 16 bari; Temperatura max – 65 ºC; serie 21FH084023 – elemente filtrante pentru circuitul de aer instrumental | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtru type AF 0076 S ½”; Element filtrant 07050 S; Presiune max. – 16 bari; temperatura mx. – 65 ºC; seria 21FH084024 – elemente filtrante pentru circuitul de aer instrumental | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtru type AF 0076A ½”; element filtrant 07050 A; Presiune max. – 16 bar; temperature max. - 45ºC; seria 21FH084025 – elemente filtrante pentru circuitul de aer instrumental | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: - perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate. - perioada de garantie tehnica pentru interventiile de tip accidental este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune a compresorului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea contractului fata TVA. Garanţia de bună execuţie a prezentului contract se constituie prin____________________________ (se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : Serviciile se vor presta dupa cum urmeaza : In cazul unei avarii, prestatorul se va prezenta in maxim 24 ore de la sesizarea telefonica (scrisa) facuta de catre beneficiar, pentru diagnoza si stabilire lista de cantitati de piese de schimb / consumabile. Astfel, la perfectarea contractului se va stabili atat persoana de contact, precum si modul in care aceasta va putea fi contactata in regim de urgenta. Operatia de inlocuire a pieselor intra in sarcina prestatorului. Serviciile se vor presta dupa cum urmeaza : - programat pentru executarea operatiilor in cantitatile si duratele prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini , - la solicitarea beneficiarului atunci cand acesta considera ca sunt necesare interventii, altele decat interventiile programate. Interventiile prográmate pentru serviciile de tip LN 1 se vor efectua numai la solicitarea beneficiarului in functie de strategia de functionare a ELCEN. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata