FISA DE OFERTA

LN3 Evacuare șlam din bazinele aferente Instalatiei de deshidratare șlam Edwards CTE Bucuresti SUD

Denumire Prestator: …………………………………………………………

ANEXA 1- LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| Nr. crt. | Denumire servicii | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Contractant general | Subcontractant (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evacuare bazin nr. 1 (conține amestec de apă și solid în proportie de cca 70% apă și 30 % solid) | m³ | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Evacuare bazin nr 2 (conține amestec de apa și solid în proporție de cca 50% apă și 50 % solid); | m³ | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Evacuare bazin nr 3 (conține doar solid, exista slabe urme de apă, provenită din ploi, nu din șlamul evacuat după purjarea decantorilor) | m³ | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Spalare bazine decantare 19x3.5x5 m | m³ | 600 |  |  |  |  |
| 5 | Spalare circuite adiacente | m³ | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Transport șlam evacuat la zona special amenajata (cca 500m) | m³ | 650 |  |  |  |  |
| 7 | Nivelare si taluzare actualul depozit șlam (cu utilaje specifice) | m³ | 2000 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA : Toate utilajele vor fi asigurate de prestator (macara, vidanja,excavator,buldozer,auto   transport slam etc)

Pentru intocmirea ofertei tehnice se recomanda ofertantului vizita in situ pentru  vizualizarea serviciilor solicitate in prezenta anexa.

(*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexa 1 . 2. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 3.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca. 4.Executantul trebuie sa presteze serviciile in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Durata si perioada de executie : 30 de zile de la predarea frontului de lucru , prezentand graficul de prestare in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: la terminarea prestarii serviciilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 5% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a si-b). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |
| Adresa de prestare servicii: CTE SUD – Strada Releului, nr.2B, sector3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

………………………….

(semnatura autorizata)