FISA DE OFERTA

pentru

Servicii de etalonare manometre PSI

Denumire Prestator: ……………………………

| - Nr. crt | - Denumire serviciu | - UM | - Cant. | - Pret unitar - (lei fara TVA) | - Valoare totala - (lei fara TVA) | - Termen de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Etalonare manometru cu element elastic, domeniu de masura 0 – 16 bar, clasa de precizie 1,6 pentru CTE Bucuresti Sud | - buc | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - Etalonare manometru cu element elastic, domeniu de masura 0 – 16 bar, clasa de precizie 1,6 pentru CTE Bucuresti Vest | - buc | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - Etalonare manometru cu element elastic, domeniu de masura 0 – 16 bar, clasa de precizie 1,6 pentru CTE Progresul | - buc | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - Etalonare manometru cu element elastic, domeniu de masura 0 – 40 bar, clasa de precizie 2,5 pentru CTE Grozavesti | - buc | - 1 |  |  |  |
| - Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDIȚII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Operatorul economic va prezenta la ofertare Certificat de acreditare/ Atestat al laboratorului de metrologie din care sa rezulte ca este competent sa efectueze etalonari ale mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va intocmi si va pune la dispozitia beneficiarului documentatia care atesta volumul serviciilor realizate si rezultatul acestora: Certificate de etalonare conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025 (care vor contine toate informatiile cerute la punctele 5.10.2. si 5.10.4. din standard precum si conformitatea/ neconformitatea cu o specificatie tehnica/ procedura de etalonare/ norma de metodologie legala specifica mijlocului de masurare etalonat), proces verbal de predare/primire (daca serviciile sunt executate in laboratoarele prestatorului), baza de calcul. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIȚII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de prestare: Etalonarea (inclusiv intocmirea si transmiterea certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 5 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. Predarea mijloacelor de masurare in vederea etalonarii si primirea acestora dupa etalonare se va face in fiecare CTE, la adresele: - CTE Grozavesti-Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti - CTE Bucuresti Vest-Bdul. Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti - CTE Progresu- Str.Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucuresti - CTE Bucuresti Sud- Str.Releului nr.2B, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 de zile. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda ferma | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVAȚII : …………………………………………………………………………………

PRESTATOR

…………………………..

(semnatura autorizată)