FISA DE OFERTA

LN1, LN2 – Servicii de intretinere si reparatii tip service pentru instalatia de ardere de la  CAF nr.4 din CTE Grozavesti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | Lucrari periodice de revizii la instalatia de ardere, cu oprirea instalatiei | Inter-ventie | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Inspectie/curatare arzator | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Verificare etanseitate pe traseul de combustibil al arzatorului | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Verificare etanseitate pe circuitul general de combustibil | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Verificare si setare presostate | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Verificare functionare electroventile (elemente de inchidere de siguranta) | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Curatare disc stabilizator | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Verificare mecanism de actionare disc stabilizator | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Verificare clapeta de gaz – functionare, scurgeri | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Verificare functionare electroventile aprindere gaz (la pilot aprinzator si la arzator) | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Curatare tevi gaz primar | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Verificare/inlocuire filtru gaz | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Verificare racord flexibil gaz aprindere | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Verificare/inlocuire garnituri etansare tevi gaz primar + tevi secundare gaz arzator | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Verificare functionare servomotoare | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Verificare clapeta aer | buc | 8 |  |  |  |  |  |

| 15 | Verificare transformator aprindere, electrozi de aprindere si sistem supraveghere flacara | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Verificare functionare bloc ventile gaz | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificare Seavis | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Reglarea arderii la functionarea pe gaze naturale | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Eliberare certificate de masurari si reglaje + Buletine de analiza gaze arse + Asistenta tehnica la PIF dupa reviziei arzatoare | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| B. | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventia programata (Nota de constatare dupa interventie) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: ### - pentru serviciile de intretinere periodica prestate, perioada de garantie tehnica este pana la urmatoarea interventie programata. ### - perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : prestatorul este obligat sa intervina ori de cate ori va fi solicitat de achizitor (in cazul aparitiei unor defecte care nu pot fi inlaturate de personalul de exploatare) respectandu-se timpii de interventie :  in cel mult 4 ore in intervalul luni ÷ vineri, intre orele 700 si 1600 ;  in cel mult 16 ore in intervalul luni ÷ vineri, intre orele 1600 si 700 ;  in cel mult 24 ore in zilele de sambata si duminica si sarbatori legale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)