- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

FILTRE DIN METAL SINTERIZAT PENTRU ANALIZOARELE DE GAZE SWG100 CEM DE LA CAZANELE 2-3-4 DIN CTE SUD

- DENUMIRE FURNIZOR……..........……………………………..................…………………

| NR. CRT. | Denumire echipament | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
|  | Analizor stationar de gaze, tip SWG100 CEM, fabricant MRU (Germania): |  |  |  |  |  |  |
|  | - filtru din metal sinterizat pt. sonda de prelevare, CrNi, 3µm, 17/22x145, M20x1, max. 500˚C, cod 56747 | buc | 12 |  |  |  | 60 zile |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in anexa 1 a caietului de sarcini: 1) In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1, 2) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 3) Se vor prezenta fisele tehnice/specificatiile tehnice ale produselor ofertate, codurile de producator, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 4) In cazul in care oferta prezinta produse echivalente, sau care nu respecta identic cerintele din documentatie, ofertantul va prezenta si fisele tehnice ale produselor ofertate, cu descrierea cat mai amanuntita a acestora. Ofertantul va prezenta in oferta tehnica documente ale producatorului, care sa ateste faptul ca produsele solicitate prin documentatie nu mai fac parte din nomenclatorul actual, precum si faptul ca produsele ofertate sunt echivalente dpdv tehnic si functional cu cele solicitate. 5) In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015, in vigoare, sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitata este de minim 6 luni de la livrare -conform precizarilor producatorului MRU (Germania) din cartea tehnica a analizorului SWG100 CEM. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi, nefolosite, de fabricatie recenta si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrarea produselor se face in regim DDP, conform INCOTERMS - franco depozit beneficiar - CTE Bucuresti Sud, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, in intervalul orar 7-15, in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea tuturor cheltuielilor si riscurilor asociate transportului de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : cuantum garanţie: 5 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat; sau ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, in numerar, sau - prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). In cazul in care furnizorul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma convenita, in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila. | □ Virament bancar □ Instrument de garantare □ Depunere la casierie □ Combinare Virament si Depunere |
| Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………………………................................

- FURNIZOR

- ………………………………                                                                                                                                                                                                                                                              (semnătura autorizată)