FISA DE OFERTA

ptr.

Compensatori lenticulari pentru CTE Sud și CTE Grozăvești – Lot 1 si Lot 2

DENUMIRE FURNIZOR:………………………………………………………………………………

ANEXA NR.1: 	LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb | UM | Cantitate | Pret (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 1-CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Compensator lenticular cu 1 bucla, fara stuturi de drenaj, sudat la capete de segmente de teava-conf.fisa tehnica Anexa nr.2 | Buc. | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2-CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Compensatori lenticulari Dn1000 Pn2.5 la TA 1 cu montaj prin sudura-conf.fisa tehnica Anexa nr.4 | Buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Compensatori lenticulari Dn800 Pn2.5 la TA 1 cu montaj prin sudura-conf.fisa tehnica Anexa nr.3 | Buc. | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LEI (FARA TVA): LOT 1+LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1) Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in Anexa 1. 3) In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa 1. 4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5) Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 6) In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie, se va proceda dupa cum urmeaza: - ofertantul va prezenta in oferta tehnica fisele tehnice ale produselor ofertate cu descrierea cat mai amanuntita a acestora. 7) In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de management al calitatatii echivalent. 8) Se recomandă vizualizarea amplasamentului în CTE Sud și CTE Grozăvești. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ 3) Acceptat □ Neacceptat □ 4) Acceptat □ Neacceptat □ 5) Acceptat □ Neacceptat □ 6) Acceptat □ Neacceptat □ 7) Acceptat □ Neacceptat □ 8) Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 12 luni de la punerea in functiune dar nu mai mult de 18 luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit.a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1) Livrare: franco-depozit beneficiar: - CTE Bucuresti Sud: Str.Releului nr.2-4, Sector 3 - CTE Grozavesti: Splaiul Independentei nr.229, Sector 6 2) Termen de livrare: LOT 1: 60 zile de la data perfectarii contractului. LOT 2: 70 zile de la data perfectarii contractului. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia: 1) Calitatea produselor este atestată de furnizor prin certificate de calitate care însoţesc produsele către beneficiar. 2) Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate la cap.VIII din caietul de sarcini. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate: - Dispozitie de livrare-Aviz de expeditie; - Declaratie de conformitate, certificat de garantie; - Fise de masuratori; - Certificat de calitate pentru materialele folosite; - Desene de executie, buletine proba hidraulica pentru fiecare compensator. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: Conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

FURNIZOR                                                                                …………..………..…………