FISA DE OFERTA

LN 3 - Reconditionare  prin returnare compozitie lagar nr.4

- Turbina cu abur nr. 4 din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE  PRESTATOR : …………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RECONDITIONARE PRIN RETURNARE COMPOZITIE LAGAR NR.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lagar radial Ø =360mm; L=300mm | buc. | 1 |  |  |  |  |

NOTA:

1. Compozitie material antifrictiune YSn 83.

2. Dupa indepartarea totala a compozitiei vechi beneficiarul va fi convocat pentru a vizualiza suprafata pregatita.

3. Prestatorul va utiliza obligatoriu o tehnologie de returnare centrifugala a compozitiei lagarului.

4. Prelucrarea lagarului  se va executa la cote finale stabilite de comun acord cu beneficiarul.

5. Dupa prelucrarea finala a lagarului,  prestatorul va efectua control nedistructiv si va elabora aviz de control CND. 6.Transportul lagarului  de la sediul CTE Bucuresti Sud la sediul prestatorului si retur va fi asigurat de prestator.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. Serviciile prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu. 3.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. 4.In cadrul ofertei tehnice ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr.1. 5.In cadrul ofertei tehnice se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. 6.Prestatorul va prezenta tehnologia de returnare a compozitiei YSn83 si lista de echipamente si mijloace de munca pe care le are in dotare si cu ajutorul carora va efectua prestarea de servicii. 7.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat |
| 8.In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | 8. Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor, inclusiv la interventiile facute in perioada de garantie. | 9. Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Prestatorul va preda achizitorului compozitia veche rezultata in urma prestarii serviciilor si va asigura conditii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor refolosibile. 11. Prestatorul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzând apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii ; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cât si ale prestatorului, etc, dupa caz). | 10.Acceptat □ Neacceptat □ 11.Acceptat □ Neacceptat□ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: este de 12 luni de la punerea in functiune dar nu mai mult de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea prestarii serviciilor, intocmite conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului. Modalitate de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 15 de zile termenul de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare servicii: Durata de prestare a serviciilor contractate este de 15 zile calendaristice de la punerea lagarului la dispozitia prestatorului. Predarea lagarului pentru returnare compozitie se face pe baza de aviz de expeditie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: -receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); - receptia la punerea in functiune ; - receptia finala (la expirarea perioadelor de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: Bucureşti CTE BUCURESTI SUD : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor: | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

(semnătura autorizată)

………………………